Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

|  |  |
| --- | --- |
| № | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от “ | 24 | ” | июля | 20 | 15 | г. |

**I. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

МОУ «Косковско-Горская ООШ»

171404, Тверская область, Рамешковский район, д.Косковская Горка, 48

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо дляинвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | - | - | Отсутствие поручней, противоскользящего покрытия; отсутствие контрастной покраски первой и последней ступеней | О,С | Установка поручней, противоскользящего покрытия; контрастная покраска первой и последней ступеней | ТР |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | - | - | Отсутствие пандуса | К | Установка пандуса | ТР |
| 2.3 | Входная площадка(перед дверью) | есть | - | - | Отсутствие противоскользящего покрытия | К,О,С | Оборудование площадки противоскользящим покрытием | ТР |
| 2.4 | Дверь(входная) | есть | - | - | - | - | Не нуждается | ТР |
| 2.5 | Тамбур | есть | - | - | Отсутствие напольного противоскользящего покрытия | К,О,С | Оборудование пола противоскользящим покрытием | ТР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | ТР |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности \*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендациипо адаптации(вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследованияОСИ |
| № на плане | № фото |
| Вход в здание | ДЧ-И (Г,У) | - | - | ТР |

Комментарий к заключению: ТР